## Slide 1
AGUAS RESIDUALES EN SANTIAGO

## Slide 2
Indice
Ciclo urbano del agua
(Santiago)
Que es una EDAR?
Objetivos
Beneficios
Elementos de una EDAR paso a paso
EDAR de Silvouta

## Slide 3
Ciclo urbano del agua
Abastecimiento
Saneamiento
Reutilizacion
Captacion
Potabilizacion
Almacensmiento
Distribucion
Alcantarillado
Depuracion
Regeneracion
Transporte

## Slide 5
Ciclo urbano del agua
Abastecimiento
Saneamiento
Reutilizacion
Captacion
Potabilizacion
Almacensmiento
Distribucion
Alcantarillado
Depuracion
Regeneracion
Transporte

## Slide 6
SANTIAGO
ETAP
EDAR SILVOUTA

## Slide 7
Que es una EDAR?
Objetivos de una EDAR
Beneficios de una EDAR

## Slide 8
Elementos de una EDAR paso a paso
RED DE ALCANTARILLADO
- Separativa
-Unitaria
ENTRADA DE AGUAS RESIDUALES A LA DEPURADORA
Es importante que el agua residual circule por gravedad.

## Slide 9
Pretratamiento
Desbaste por rejillas
Desarenador (<0.5mm)->gravedad
Desengrasador (grasas, aceites…) ->flotacion

## Slide 10
Desbaste por rejillas

## Slide 11
Pretratamiento
Desbaste mediante rejillas
Desarenador (<0.5mm)->gravedad
Desengrasador (grasas, aceites…) ->flotacion

## Slide 12
Desarenador y Desengrasador

## Slide 13
Decantación primaria
Eliminar las partículas más finas (floculantes)
+ DBO
Resultan fangos

## Slide 14
Decantación primaria

## Slide 15
Depuración Biológica
Eliminación del resto de DBO
Bacterias aerobias-O2
Reproducción y formación de comunidades

## Slide 16
Depuración Biológica

## Slide 17
Decantador Secundario
Recibe el agua del reactor biológico y su función es separar la biomasa del agua depurada por decantación.

## Slide 18
Decantador Secundario

## Slide 19
Tratamientos Terciarios
Solo se aplican para conseguir calidades muy altas de las aguas depuradas en aquellos casos que se les exige.
Tipos de tratamientos:
Tamizado: eliminar partículas muy finas
Desinfección: añadiendo cloro o mediante rayos UVA
VERTIDO AL RÍO O REUTILIZACION

## Slide 20
Tratamientos Terciarios

## Slide 21
Tratamiento de logos y fangos
Tratamiento de fangos para estabilizarlos
Digestor anaerobio
En este proceso se produce CH4 que se puede aprovechar para producir energía eléctrica.
Los lodos pueden utilizar en la agricultura como abono

## Slide 22
Tratamiento de logos y fangos

## Slide 23
EDAR de Silvouta
Introduccion
Proceso BioActiflo