[http://aeb.nrgauditor.com/media/images/header/nrgauditor_logo_aeb.png](http://aeb.nrgauditor.com/index.php)

* Instal·lacions
* [Fitxa](http://aeb.nrgauditor.com/index.php?module=fitxa&id=118&lang=ca)
* Instantànies
* Històrics
* [Alarmes](http://aeb.nrgauditor.com/index.php?module=alarmas&id=118&lang=ca)
* [Informes](http://aeb.nrgauditor.com/index.php?module=informes_v2&id=118&lang=ca)
* [IES M. Ferran Tallada](http://aeb.nrgauditor.com/index.php?module=rt&id=118&type=image&screen=495&id=118&lang=ca)

1. Global

**Analògiques**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variable** | **Valor** | | **Últim valor** |
| Energia Ahir | 0 | kWh | 20:09:59 |
| Energia Avui | 0 | kWh | 20:09:59 |
| Energia any actual | 4213.6 | kWh | 20:09:59 |
| Energia any anterior | 5885.7 | kWh | 20:09:59 |
| Energia mes actual | 496 | kWh | 20:09:59 |
| Energia mes anterior | 665.4 | kWh | 20:09:59 |
| Intensitat | 19.1 | A | 20:09:59 |
| Irradiància | \* | W/m2 |  |
| Potència Nominal | 4.4 | kW | 20:09:59 |
| Temperatura Exterior | 29.8 | ºC | 20:09:06 |

**Digitals**

No hi ha variables digitals en aquesta pantalla.

Sistema de Gestión Energética desarrollado por SIGE, S.L. - [nrgauditor@sige.es](mailto:nrgauditor@sige.es) - Tel. 93 444 93 03 - C Llull, 63-69, 08005 Barcelona